|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ  ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ  ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА  КАБЕЛИ И ПРОВОДА  МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ  ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изм. | Изме-ненных | Заме-ненных | Новых | Анну-лиро-ванных | Всего листов (стра-ниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |  |
|  |
| 1. Длины кабелей, металлорукавов и труб, а также количество изделий и материалов | |  |  |
| учтены с 10%-надбавкой. | |  |  |
| 2. Допускается замена оборудования, изделий и материалов на аналогичные с сохранением | |  | Номера листов (страниц) | | | |  |
| требуемых технических характеристик. | |  | Таблица регистрации изменений | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура заднего подшипника электродвигателя на Н-607-/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TZT-1-610-1 | Датчик температуры Тип сенсора: Термометр сопротивления PT100 Выходной сигнал: 4-20 мА+HART Степень защиты: IP65 Взрывозащита: Exia Шкала: -50...100 °С | Опросный лист: 21.077.03-DD-E(КТ-1)-IN-DS-20301000000-С001-001 | - | - | - | 1 |  |  |